รายละเอียดการพิจารณาการ □ ก่อสร้าง □ ดัดแปลง บ้านพักอาศัยไม่เกิน 3 ชั้น

ราย

- เอกสาร

- คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)

- แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด

- รายการคำนวณ (กรณีเกิน 150 ตารางเมตรหรือเข้าข่ายวิชาชีพ)

- สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชน (กรณีบุคคล)

- บัตรประชาชน	□ ทะเบียนบ้าน

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตไม่เกิน 6 เดือน พร้อมสำเนาประประชาชน (กรณีนิติบุคคล)

□ บัตรประชาชน	□ หนังสือบริษัท

□ หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้ขออนุญาต (หนังสือมอบอำนาจ)

□ บัตรประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)	□ หนังสือมอบอำนาจ

- สำเนาหนังสือโฉนดที่ดิน ขนาดเท่าด้นฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

- หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร (แบบ ผมร .1)

- หนังสือผู้ออกแบบ (น.2) พร้อมหนังสือรับรองจากสภาวิศกร/สถาปนิก

- หนังสือผู้ควบคุมงาน (น.4) พร้อมหนังสือรับรองจากสภาวิศกร/สถาปนิก

2. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร

  - รายละเอียดอาคาร

ประเภทอาคาร □โครงเหล็ก □คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน	ชั้น ชั้นลอย	ชั้น จำนวน	หลัง	เพื่อใช้เป็น บ้านพักอาศัย

ที่	ซอย	ถนน	แขวง	เขต..

- บริเวณที่ขออนุญาต ฯ อยู่ในพื้นที่ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 หมายเลข	(สี			) FAR ไม่เกิน	: 1 และ OSR ไม่น้อยกว่าร้อยละ

- บริเวณที่ยื่นขออนุญาตอยู่ในบริเวณที่ □ ไม่มีข้อบัญญัติ □ มีข้อบัญญัติ □ มีกฎกระทรวง

ซึ่งอาคารที่ยื่นขอฯ สามารถก่อสร้างได้ร่นแนวอาคารห่างเขตถนน	เมตร ถูกต้องตามข้อที่

- เข้าข่าย □ ไม่เข้าข่าย กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ ตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2550

- มีความสูงเกินกว่า	15.00 เมตร หรือมี 5 ชั้นขึ้นไป มีการออกแบบโครงสร้างอาคารด้านทานการสั่นสะเทือน

ของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564

- 2 -

  - ผังบริเวณ

- มาตราส่วน ขนาด ระยะ นาหนัก และหน่วยการคำนวณต่างๆ ใช้ระบบเมตริก

- แผนผังบริเวณใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 500

- แสดงขอบเขตนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว

- แสดงระยะห่างจากขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตที่ดินทุกด้าน

- แสดงลักษณะขอบเขตที่สาธารณะถนน แม่นํ้า คลอง ลำกระโดง

- แสดงทางระบายนํ้าออกจาอาคารสู่ถนนสาธารณะ พร้อมเครื่องหมายชี้ทิศทางนํ้าไหลและส่วนลาด

- แสดงพื้นที่นํ้าซึมผ่าน

- ทิศเหนือ	ระยะเขตที่ดินยาว	 เมตร

- ติดที่ดินเอกชน □ ติดถนน/ซอย	กว้าง	เมตร □ติดแหล่งนํ้า	 กว้าง	เมตร

- มีช่องเปิด □ ไม่มีช่องเปิด ร่นแนวอาคาร	เมตร

- ทิศใต้	ระยะเขตที่ดินยาว	 เมตร

- ติดที่ดินเอกชน □ ติดถนน/ซอย	กว้าง	เมตร □ติดแหล่งนํ้า	 กว้าง	เมตร

- มีช่องเปิด □ ไม่มีช่องเปิด ร่นแนวอาคาร	เมตร

- ทิศตะวันออก	ระยะเขตที่ดินยาว	 เมตร

- ติดที่ดินเอกชน □ ติดถนน/ซอย	กว้าง	เมตร □ติดแหล่งนํ้า	 กว้าง	เมตร

- มีช่องเปิด □ ไม่มีช่องเปิด ร่นแนวอาคาร	เมตร

- ทิศตะวันตก	ระยะเขตที่ดินยาว	 เมตร

- ติดที่ดินเอกชน □ ติดถนน/ซอย	กว้าง	เมตร □ติดแหล่งนํ้า	 กว้าง	เมตร

- มีช่องเปิด □ ไม่มีช่องเปิด ร่นแนวอาคาร	เมตร

2.3 แบบแปลน

- แบบแปลนใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100

- ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ดิน

- ระยะร่นโดยรอบอาคารตาม กฎหมายผังเมือง

- ต้องมีช่องทางเดินกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ตามแบบมีที่ว่างระยะเขตที่ดินยาว	เมตร

- บันไดของบ้านพักอาศัย มีความกว้าวงสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร

- ลูกตั้งไม่เกิน 20 เซนติเมตร ตามแบบเมตร ลูกนอนไม่เกิน 22 เซนติเมตร

- ที่ว่างโดยอาคาร อาคารที่ขออนุญาตสูง 	 เมตร

- สูงน้อยกว่า 15.00 เมตรต้องมีที่ว่างโดย รอบ 1.00 เมตร

- สูงตั้งแต่ 15.00 เมตรต้องมีที่ว่างโดย รอบ 2.00 เมตร

- ความสูงอาคารไม่เกิน 2 เท่า จากถนนส่งตรงข้าม

- *หมายเหตุ มาตรา 28 ทวิ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบุว่า ในกรณี แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายละเอียด ด้านสถาปัตยกรรมของอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารควบคุมการใช้ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตกระทำโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ รายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมส่วนภายในอาคาร เว้นแต่ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ