บันทึกข้อความ

อาคาร 1

ส่วนราชการ

ที่ 							วันที่

เรื่อง	การยื่นขออนุญาตอาคาร/ดัดแปลงอาคาร ราย

เรียน

ตนเรื่อง

ไดยื่นแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนเพื่อขออนุญาต/ดัดแปลงอาคาร

ที่

ตามแบบ ข.1 เลขรับที่ 		 ลงวันที่				 โฉนดที่ดินเลขที่

เลขที่ดิน

ในท่ีดินของ

อาคารเดิมไดรับ

สถาปนิกผูออกแบบ ชื่อ

ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

สถาปนิกผูควบคุมงาน ชื่อ

ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

- วิศวกรผูออกแบบและคำนวณโครงสราง ชื่อ

ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

วิศวกรผูควบคุมงานโครงสราง ชื่อ

ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

☐  วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้

ชื่อ

ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

☐ วิศวกรผูควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศและระบบปองกันเพลิงไหม 
           	ชื่อ

ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

- วิศวกรผูออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และการระบายน้ำทิ้ง 
ชื่อ										
ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

- วิศวกรผูควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสีย และการระบายน้ำทิ้ง 
ชื่อ										
ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

- วิศวกรผูออกแบบระบบประปา 
ชื่อ										
ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

- วิศวกรผูควบคุมงานระบบประปา
ชื่อ									
ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

- วิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต 	
ชื่อ										
ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

- วิศวกรผูควบคุมงานระบบลิฟต
ชื่อ										
ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

- วิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา
ชื่อ										
ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

- วิศวกรผูควบคุมงานระบบไฟฟา 
ชื่อ										
ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

- วิศวกรผูรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร 
ชื่อ										
ใบประกอบวิชาชีพฯ เลขที่

ขอเท็จจริง ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา

ขอ 1	ขอจำกัดและขอหามบริเวณกอสรางและดัดแปลงอาคาร

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ไมมีแนวโครงการถนนตาม พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ. เวนคืนของกรุงเทพมหานคร และหนวยราชการอื่นแตประการใด

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ มีแนวโครงการถนนตาม พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ. เวนคืนของกรุงเทพมหานคร ตามเปน  พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ไมอยูในบริเวณที่มีประกาศฯ เทศบัญญัติฯ ขอบัญญัติฯ กฎกระทรวงฯ หรือกฎหมายอื่นใดที่หามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ฯลฯ

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ อยูในบริเวณที่มี																
ซึ่งอาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ สามารถกอสรางไดตามขอที่		           / หรือไดรนแนวอาคารหางเขตถนน	เมตร ถูกตองตามขอที่

  - อื่นๆ

ขอ 2. บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ  เปนการใชที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  (ตามกฎกระทรวงให ใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖)	หมายเลข.................................... (ส	)

FAR ไมเกิน .................. : ๑ OSR ไมนอยกวารอยละ .................... อาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ มี FAR 	๑

และ OSR รอยละ.................... เปนการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการ

  - ประเภทอาคารขนาดใหญ

  - มิใชประเภทอาคารขนาดใหญ

  - เปนการใชประโยชนที่ดินตรงตามประเภทที่กำหนดไวในกฎกระทรวงฯ

  - เปนการใชประโยชนที่ดินคงเดิมและเปนการใชประโยชนที่ดินไมเกินกวาที่เคย ไดรับอนุญาต

  - เปนการใชประโยชนที่ดินที่ใหใชเพิ่มเพื่อกิจการอื่นไดอีกไมเกินรอยละ

ขอ 3.	ขอบเขตที่ดินที่ใชในการยื่นขออนุญาตฯ สวนที่ใชกอสรางอาคาร

ทิศเหนือ	เมตร  ติด 	
ทิศใต 	เมตร  ติด 	 ทิศตะวันออก 	เมตร  ติด

ตะวันตก 	เมตร  ติด 	
ส่วนที่ใชเปนทางเขา – ออก

ทิศเหนือ	เมตร  ติด 	
ทิศใต 	เมตร  ติด 	 ทิศตะวันออก 	เมตร  ติด

ตะวันตก 	เมตร  ติด

ขอ 4.   ระยะหางเขตที่ดินของอาคาร

5.1  อาคาร 	ชั้น

ทิศเหนือ                                   เมตร   (ดาน)  	  ทิศใต                                       เมตร   (ดาน)  	 ทิศตะวันออก                             เมตร   (ดาน)  	  ทิศตะวันตก                                    เมตร   (ดาน)  	 5.2  อาคาร 	ชั้น

ทิศเหนือ                                   เมตร   (ดาน)  	  ทิศใต                                       เมตร   (ดาน)  	 ทิศตะวันออก                             เมตร   (ดาน)  	  ทิศตะวันตก                                    เมตร   (ดาน)

ขอ 5.	ถนนหนาอาคาร

  - อาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ ไมอยูริมทางสาธารณะมีที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม ดานหนาอาคาร กวาง		เมตร ไดเกณฑตามขอบัญญัติฯ ขอ 52(6)

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ดานทิศ 	ติดทางสาธารณะ

(ถนน , ซอย)				 เขตถนนกวาง				เมตร ร่นแนวอาคารหางจาก

ศูนยกลางทางสาธารณะ .............................เมตร หรือรนแนวอาคารหางจากแนวถนน	เมตร

ไดเกณฑตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ขอ 41 และขอบัญญัติฯ ขอ 50

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ดานทิศ 	ติดทางสาธารณะ

(ถนน , ซอย)…………….....................................เขตถนนกวาง................................เมตร รนแนวอาคารหางจาก

ศูนยกลางทางสาธารณะ ..............................เมตร หรือรนแนวอาคารหางจากแนวถนน.	เมตร

ไดเกณฑตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ขอ 41 และขอบัญญัติฯ ขอ 50

ขอ 6.	ความสูงของอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55(พ.ศ. 2543) ขอ 44

ชั้นที่......................รนแนวอาคาร  หางเขตถนนฟากตรงขาม 		เมตร ตามขอบัญญัติฯ สรางอาคารไดสูง.............................เมตร ตามแบบอาคารสูง	เมตร

จากระดับพื้นถนน / หรือระดับทางเทาถึงระดับ............................................

ชั้นที่......................รนแนวอาคาร  หางเขตถนนฟากตรงขาม 	เมตร

ตามขอบัญญัติฯ สรางอาคารไดสูง.............................เมตร ตามแบบอาคารสูง	เมตร

จากระดับพื้นถนน / หรือระดับทางเทาถึงระดับ............................................

ขอ 7.	ความสูงของอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ขอ 45 และ ขอ 46

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ อยูตรงมุมถนนสองสายตัดกัน โดยดานทิศ

ติดถนนสาธารณะ (ถนน..........................................) เขตถนนกวาง	..........เมตร รนแนวอาคารหาง

เขตถนน.................................เมตร และดานทิศ............................................ติดถนนสาธารณะ (ถนน	)

เขตถนนกวาง…………………...…เมตร  รนแนวอาคารหางเขตถนน 	เมตร โดยมีระยะรนจาก

ถนนที่กวางกวา ดังนี้

ดานทิศ............................................................

ชั้นที่................................รนแนวอาคารหางเขตถนนฟากตรงขาม 	เมตร

ตามขอบัญญัติฯ สรางอาคารไดสูง...............................เมตร ตามแบบอาคารสูง.....................................เมตร จากระดับ พื้นถนน / หรือระดับทางเทาถึงระดับ..................................................

ชั้นที่................................รนแนวอาคารหางเขตถนนฟากตรงขาม 	เมตร

ตามขอบัญญัติฯ สรางอาคารไดสูง...............................เมตร ตามแบบอาคารสูง.....................................เมตร จากระดับ พื้นถนน / หรือระดับทางเทาถึงระดับ..................................................

และทางดานทิศ.........................................................................จากแนวเขตที่ดินเขาไป  60.00  เมตร  ความสูง ของอาคารไดปฏิบัติตามความกวางของถนนที่กวางกวา สวนที่ลึกเกิน 60.00 เมตร ไดรนแนวอาคารและมีความสูง ดังนี้

ชั้นที่................................รนแนวอาคารหางเขตถนนฟากตรงขาม 	เมตร

ตามขอบัญญัติฯ สรางอาคารไดสูง...............................เมตร ตามแบบอาคารสูง.....................................เมตร จากระดับ พื้นถนน / หรือระดับทางเทาถึงระดับ..................................................

ชั้นที่................................รนแนวอาคารหางเขตถนนฟากตรงขาม 	เมตร

ตามขอบัญญัติฯ สรางอาคารไดสูง...............................เมตร ตามแบบอาคารสูง.....................................เมตร จากระดับ พื้นถนน / หรือระดับทางเทาถึงระดับ..................................................

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ มีถนนสาธารณะสองสายขนาบอยู โดยดานทิศ

ติดถนนสาธารณะ (ถนน			) เขตถนนกวาง		เมตร และดานทิศ

ติดถนนสาธารณะ (ถนน.............................................) เขตถนนกวาง	 เมตร

  - อาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ  มีความกวางไมเกิน  60.00  เมตร  จึงพิจารณาความสูง สองเทาของถนนที่กวางกวาถนน............................................................เขตทางกวาง	เมตร

ดานทิศ..................................................

ชั้นที่............................................รนแนวอาคารหางเขตถนนฟากตรงขาม 	เมตร

ตามขอบัญญัติฯ สรางอาคารไดสูง......................................เมตร ตามแบบอาคารสูง.....................................เมตร จากระดับ พื้นถนน / หรือระดับทางเทาถึงระดับ...............................................................

ชั้นที่............................................รนแนวอาคารหางเขตถนนฟากตรงขาม 	เมตร

ตามขอบัญญัติฯ สรางอาคารไดสูง......................................เมตร ตามแบบอาคารสูง.....................................เมตร จากระดับ พื้นถนน / หรือระดับทางเทาถึงระดับ...............................................................

ขอ 8. การจัดที่จอดรถยนตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

- อาคารมีความสูง....................................เมตร และพื้นที่ 	..............ตารางเมตร

และ/หรืออาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ ใชสอยเปนอาคารพักอาศัยอยางเดียว หรือใชสอยเปน..................................................................

ไมเปนอาคารขนาดใหญ

- ไมเขาขายตองมีที่จอดรถยนต ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) แต อาคารที่ขออนุญาตไดจัดที่จอดรถไวในแบบ จำนวน.........................................................................คัน

- เขาขายตองมีที่จอดรถยนต ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) และ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่องควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2544)  มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกัน.......................

ตารางเมตร แตเปนพื้นที่สวนที่นำมาคิดจำนวนที่จอดรถยนต ..	ตารางเมตร แยกเปน

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ตองการที่จอดรถยนต........................คัน ตามแบบจัดไว 	คัน โดยมีขนาดที่จอดรถยนต ทางวิ่งรถยนต

ทางเขาออกรถยนตไดเกณฑตามกฎกระทรวงฯ	โดยจัดแบบเดินรถทางเดียว  /  สวนทางกัน  โดยมีทางวิ่งกวาง

........................เมตร และศูนยกลางปากทางเขาออกของรถยนตหางจากจุดเริ่มตนโคง หรือหักมุมของขอบทางรวม หรือขอบทางแยกสาธารณะ มีระยะไมนอยกวา 20.00 เมตร และหางจากจุดสุดเชิงลาดของสะพานไมนอยกวา

50.00 เมตร

- บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ไมเคยไดรับอนุญาตใหใชเปนที่จอดรถยนต ทางวิ่ง รถยนต  ปากทางเขาออกรถยนตของอาคารอื่นใด  ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517)..................

- บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ เคยไดรับอนุญาตใหใชเปนที่จอดรถยนต ทางวิ่งของรถยนต ตามใบอนุญาตเลขที่………….……............................................ แต.......................................................................

ขอ 9.	ที่วางของอาคาร

  - มีที่วางปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคารกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร

  - พื้นหรือผนังของอาคารหางเขตที่ดินของผูอื่นและถนนสาธารณะไมนอยกวา 6.00 เมตร

  - อาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ ใชสอยเปนอาคาร 	ตองมี

ที่วางไมนอยกวา 	สวนใน 100  สวน

  - ตามโฉนดมีพื้นที่ดิน………………………………………ตารางเมตร  มีพื้นที่ปกคลุมของ อาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ...................................ตารางเมตรและพื้นที่ปกคลุมของอาคารเดิม................................

ตารางเมตร รวมพื้นที่ปกคลุมอาคารทั้งสิ้น..............................ตารางเมตร ฉะนั้น เปนที่วาง ..............................

ตารางเมตร หรือ..............................สวนใน 100  สวน  ของพื้นที่ดินทั้งหมด  B.C.R = 	%

  - อาคารที่จอดรถยนตมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุม  กวางไมนอยกวา

3.00 เมตร ตลอดดานของอาคารจอดรถยนตอยางนอยสองดาน (ตามแบบ ..................................ดาน) และ ยาวรวมกันไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของความยาวรอบอาคาร

  - ระเบียง  ผนังดานที่มีประตู  หนาตาง  หรือชองระบายอากาศอยูหางเขตที่ดิน สำหรับชั้นสองลงมาระยะไมนอยกวา  2.00  เมตร  ชั้นสามขึ้นไปหางไมนอยกวา  3.00  เมตร

  - โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเตาไพหรือเครื่องจักรเพื่อประโยชนในกิจการนั้น มีที่วาง อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร

  - โรงงานอุตสาหกรรมตามขอบัญญัติฯ ขอ 79 มีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือสิ่ง ปกคลุมโดยรอบอาคารไมนอยกวา 20.00 เมตร

  - โกดังใชเก็บของสำหรับพาณิชยหรืออุตสาหกรรม มีที่วางอันปราศจากหลังคา หรือสิ่งปกคลุมไมนอยกวา 10.00 เมตร สองดาน ดานอื่นที่อยูหางที่ดินไมนอยกวา 5.00 เมตร ทำผนังทึบหนา 0.20 เมตร

ขอ 10. ระบบระบายอากาศของอาคาร

  - มีรายการคำนวณระบบระบายอากาศ

  - การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ชองเปดตองเปดไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้น

  - การระบายอากาศโดยวิธีกล ไดแสดงรายการคำนวณ

ขอ 11.  ระบบปองกันเพลิงไหมของอาคาร

  - ทอยื่นตองเปนโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดันใชงานไดไมนอยกวา 1.2

เมกะปาสกาลมาตร

  - ทุกชั้นของอาคารจัดใหมีตหัวู	ฉีดน้ำดับเพลิงท่ปี  ระกอบดวยหัวตอสายฉีดน้ำ

ดับเพลิง พรอมสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ระยะหางกันไมเกิน 64.00 เมตร

  - มีที่เก็บน้ำสำรองเพื่อใชเฉพาะในการดับเพลิงพรอมระบบสงน้ำที่มีความดัน ต่ำสุดที่หัวตอสายฉีดน้ำดับเพลิงที่ชั้นสูงสุดไมนอยกวา 0.45 เมกะปาสกาลเมตร

  - หัวรับน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารเปนชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผาน ศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว)

  - ปริมาณการสงจายน้ำสำรองไมนอยกวา 70 ลิตรตอวินาที สำหรับทอยื่นทอแรก และไมนอยกวา 15 ลิตรตอวินาที สำหรับทอยื่นแตละทอรวมแลวไมนอยกวา 95 ลิตรตอวินาที และสามารถสง จายน้ำสำรองไดเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที

  - มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือบรรจุสารเคมีไมนอยกวา 4 กิโลกรัม1 เครื่องตอ พื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45.00 เมตร จำนวน 	เครื่อง



ขอ 12. ระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งของอาคาร

  - มีรายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย

  - น้ำเสียไดผานระบบบำบัดน้ำเสียจนเปนน้ำทิ้งกอนระบายสูแหลงรองรับน้ำทิ้ง โดยคุณภาพน้ำทิ้งใหเปนไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน คุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร

  - ทางระบายน้ำทิ้งตองมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทำความสะอาดได โดยสะดวกในกรณีทางระบายน้ำเปนแบบทอปด ตองมีบอสำหรับตรวจการระบายน้ำทุกระยะไมเกิน 8.00 เมตร และทุกมุมเลี้ยว

  - ระบบระบายน้ำใชแลว ตามแบบใชทอ / รางระบายน้ำ ขนาด………...…เมตร ระบายผานระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำทิ้งมีคา B.O.D เทากบ....................................................มิลลิกรัมตอลิตร กอนระบายลงสูทอ / ราง ระบายน้ำสาธารณะ / หรือสู ……………………………………….............................…………….

  - ในกรณีที่แหลงรองรับน้ำทิ้งมีขนาดไมเพียงพอจะรองรับน้ำทิ้งที่ระบายจาก อาคารในชั่วโมงการใชน้ำสูงสุด	ใหมีที่พักน้ำทิ้งเพื่อรองรับปริมาณน้ำทิ้งที่เกินกวาแหลงรองรับน้ำทิ้งจะรับได กอนที่จะระบายสูแหลงรองรับน้ำทิ้งโดย....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอ 13. ระบบประปาของอาคาร

  - มีรายการคำนวณปริมาณการจายน้ำและที่เก็บน้ำสำรองสำหรับระบบปองกันเพลิงไหม

  - มีที่เก็บน้ำใชสำรองที่สามารถจายในชั่วโมงการใชน้ำสูงสุดไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ทอจายน้ำประปาที่มีแรงดันน้ำในระบบทอจายน้ำที่จุดน้ำเขาเครื่องสุขภัณฑตองมีแรงดันในชั่วโมงการใชน้ำ สูงสุดไมนอยกวา  0.1  เมกะปาสกาลมาตร  ปริมาณการใชน้ำสำหรับจายใหแกผูใชน้ำทิ้งอาคาร  คำนวณตาม ตารางเปรียบเทียบในหมวด 4 ขอ 36 (2)

ขอ 14.  ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

  - มีรายการคำนวณปริมาณมูลฝอย

  - มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขนลำเลียงหรือทิ้งลงปลองทิ้งมูลฝอย

  - การคิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคาร  สำหรับเพื่อการอยูอาศัย  ไมนอยกวา

2.4 ลิตรตอคนตอวัน เพื่อการพาณิชยกรรม หรือการอื่น ไมนอยกวา 0.4 ลิตร ตอพื้นที่หนึ่งตารางเมตรตอวัน

  - มีที่พักรวมมูลฝอยในแตละวัน ผนังทำดวยวัสดุถาวรและทนไฟ พื้นผิวภายใน เรียบและกันน้ำซึม  มีการปองกันกลิ่นและน้ำฝน  มีการระบายน้ำเสียจากมูลฝอยเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย  มีการ ระบายอากาศและปองกันน้ำเขา

  - มีที่พักรวมมูลฝอยมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหาร
ไมนอยกวา  4.00  เมตร  ที่พักรวมมูลฝอย  มีขนาดความจุเกิน  3  ลูกบาศกเมตร  ระยะหางไมนอยกวา 10.00 เมตร

ขอ 15  ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย

  - บันไดหนีไฟซึ่งปฏิบัติถูกตองตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2544

  - อาคารจอดรถยนต มีเครื่องดับเพลิงเคมีหนึ่งเครื่องตอ 1 ชิ้น และทุกๆ 50 คัน

  - อาคารจอดรถยนต มีทอดันน้ำดับเพลิง ตามมาตรฐานของกรมตำรวจดับเพลิง ในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อดับเพลิงไดทุกสวนของอาคาร

ขอ 16 ประเภทอาคารตามลักษณะการใช

  - อาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ ใชเพื่อกิจการอยูอาศัย เขาขายเปนอาคารควบคุมการใช ตามมาตรา 32 (1 ) แหง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

  - อาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ  ใชเพื่อการอยูอาศัยหรือเพื่อ..........................................

ไมเขาขายเปนอาคารควบคุมการใช ตามมาตรา 32 (1) แหง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535

  - อาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ ใชเพื่อกิจการ...............................................................

เขาขายเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ตามมาตรา 32 (1) แหง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไข เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527 ) ขอที่.............

ขอ 17  การตรวจสอบความมั่นคงของอาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ

  - อาคารที่ยื่นดัดแปลงโดยเพิ่มจำนวนชั้นไดมีการตรวจสอบและเปรียบเทียบความ มั่นคงแข็งแรงของโครงสรางแลวโดย………..………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - อาคารที่ยื่นขออนุญาตดัดแปลง มีรายละเอียดดังนี้

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ขอ 18  กฎหมายอื่นในบริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ  ตองไดรับอนุญาตจากกรมสื่อสารทหารเรือ  (ตรวจสอบ

ไมโครเวฟของกองทัพเรือ)

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ อยูในเขตปลอดภัยทางการทหาร กองวิทยาการ

กรมชางโยธา ทหารอากาศ กองทัพอากาศ (ตรวจสอบระเบียบกองทัพอากาศ วาดวยฐานบิน พ.ศ. 2534)

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ      อยูในเขตปลอดภัยทางการทาอากาศยานแหงประเทศ (ตรวจสอบเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ   ตามประกาศกระทรวงคมนาคมฯ   พ.ร.บ.   การเดินอากาศ   พ.ศ. 2497)

กระทรวงคมนาคมฯ)

- บริเวณยื่นขออนุญาตฯ อยูในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ตามประกาศ

- บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ อยูในเขตปลอดภัยทางการทหารของกองทัพบก

(ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. เขตปลอดภัยทางทหาร พ.ศ. 2497)

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ อยูในเขตปลอดภัยทางการทหารแหงกองทัพอากาศ (ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. เขตปลอดภัยทางทหาร พ.ศ. 2495)

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ อยูในเขตปลอดภัยในราชการทหารของกองทัพเรือ (ตรวจสอบตาม พ.ร.ฎ พ.ศ. 2484 และ พ.ศ. 2487)

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ตองไดรับอนุญาตจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509)

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ตองไดรับอนุญาตจากกรมทางหลวง (ตรวจสอบตาม ปว. 295 และขออนุญาตเชื่อมทาง)

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ตองไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา (ตรวจสอบตาม หลักเกณฑในการอนุญาตใหสรางสิ่งลวงล้ำ ลำน้ำ ในแมน้ำเจาพระยา พ.ศ. 2534)

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ตองไดรับอนุญาตจากการทางพิเศษแหงประเทศไทย (ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 และขอกำหนดหลักเกณฑที่การทางพิเศษ ใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาตรวจสอบที่ดิน)

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ตองไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติ (ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535)

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ตองไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน กระทรวง อุตสาหกรรม (ตรวจสอบใบอนุญาตในหลักการใหจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2535)

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน (ตรวจสอบตาม ปว.286 เรื่อง ควบคุมการจัดสรรที่ดิน)

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ตองไดรับอนุญาตจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประประเทศไทย (ตรวจสอบแนวเขตเดินสายไฟ พ.ร.บ. ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 31-35 แนวสายสงไฟฟา)

แนวเขตคลอง)

- บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ ตองไดรับอนุญาตจากทางกรมชลประทาน (ตรวจสอบ

- อื่นๆ...........

ขอ 19 สภาพขณะที่ยื่นขออนุญาตฯ

  - บริเวณที่ยื่นขออนุญาตฯ มีอาคารเดิมที่จะตองรื้อถอนและ

( 	)	เขาขาย  ที่จะตองขออนุญาตรื้อถอน  ตามมาตรา 23

( 	)  ไมเขาขาย  ที่จะตองขออนุญาตรื้อถอน  ตามมาตรา 23

- อาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ ยังมิไดทำการกอสราง

- อาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ ดัดแปลงไดกอสรางถึงชั้น 	และในสวนที่ยื่น

ขออนุญาตฯ ดัดแปลงยังมิไดกอสราง

- อาคารที่ยื่นขออนุญาตฯ ไดทำการกอสรางไปกอนไดรับอนุญาต และถูกตอง ตามแบบที่ยื่นขออนุญาตฯ ไดแจงสำนักงานเขตฯ ดำเนินการตามอำนาจหนาที่แลว ตามหนังสือที่

.............................................. ซึ่งขณะตรวจสอบไดทำการกอสรางถึงชั้น....................................................

ขอ 20. การคิดพื้นที่อาคาร

- พื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นและทุกหลังที่กอสรางขึ้นในที่ดินแปลงเดียวกันนี้

………………………………….ตารางเมตร ฉะนั้น มีอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมพื้นที่ดิน (F.A.R.) 	ตอ 1

- ตามการใชประโยชนที่ดินมีพื้นที่อาคารปกคลุม (B.C.A.) 	ตารางเมตร

มีที่วางตามที่กฎหมายกำหนด...........................ตารางเมตร รวมเปนพื้นที่ไดใชเพิ่มตามกฎกระทรวง…………………….

ตารางเมตร

- ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2544  มีพื้นที่ของ อาคารทุกชั้นรวมกัน	.....................................	ตารางเมตร	แตเปนพื้นที่สวนที่นำมาคิดจำนวนที่จอดรถยนต

.......................................... ตารางเมตร

แยกเปน ............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เพื่อคิดคาธรรมเนียม

- พื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกัน 	ตารางเมตร

ตารางเมตรละ .................. บาท เปนเงิน 	บาท

- ที่จอดรถยนต  ทางวิ่งรถยนตนอกอาคาร มีพื้นที่ 	ตารางเมตร

ตารางเมตรละ .................. บาท เปนเงิน 	บาท

- ทอ/รางระบายน้ำ ยาว …………..…......เมตร เมตรละ	บาท

เปนเงิน 	บาท

- อื่นๆ..........................................................................................................................

คาธรรมเนียมตรวจแบบ  เปนเงิน 	บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตกอสราง / ดัดแปลงอาคาร	บาท

อื่นๆ.....................................................................................................................

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 	บาท

- ระยะเวลาที่ใชในการกอสราง / ดัดแปลงอาคาร 	วัน