(ตารางที่แนบ 1 ลำดับขั้นตอนการทำลายเชื้อ/การทำให้ปราศจากเชื้อ จัดตามประเภทอุปกรณ์การแพทย์)

ลำดับขั้นตอนการทำลายเชื้อ/การทำให้ปราศจากเชื้อ จัดตามประเภทอุปกรณ์การแพทย์

| เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ลำดับขั้นตอนการทำลายเชื้อ/การทำให้ปราศจากเชื้อ |
| --- | --- |
|  | ขจัดสิ่งปนเปื้อนออกก่อน | ล้างน้ำ/ผงซักฟอก | การใช้สารเคมี | ล้างด้วยน้ำสะอาด | เช็ด/ ผึ่งให้แห้ง | autoclave | หมายเหตุ |
| 1. ขวดแก้วต่างๆ |
| 1. ขวดน้ำยาในรถทำแผล | 1. เทน้ำยาที่เหลือทิ้ง | 2 |  | 3 | 4 | 5 | ขวดแบ่งน้ำยาควรเปลี่ยนทุกวัน |
| 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นโลหะ |
| 1. ประเภทของมีคม Curette /กรรไกรตัดไหม | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | ระมัดระวังขณะล้าง ป้องกันอุบัติเหตุจากของมีคมทิ่มตำ |
| 2. ชุดทำแผล/ชุดเย็บแผล | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 3. ชุดตรวจภายใน | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ลำดับขั้นตอนการทำลายเชื้อ/การทำให้ปราศจากเชื้อ |
|  | ขจัดสิ่งปนเปื้อนออกก่อน | ล้างน้ำ/ผงซักฟอก | การใช้สารเคมี | ล้างด้วยน้ำสะอาด | เช็ด/ ผึ่งให้แห้ง | autoclave | หมายเหตุ |
| 4. ชุดสวนปัสสาวะ | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 5. Transfer Forceps |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| 6. อับสำลี/Tray |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| 3. เครื่องมือตรวจพิเศษ |
| 1. Otoscope | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| 4. เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับทางเดินหายใจ |
| 1. หัวต่อ ambu bag | 1 |  | 2 เช็ดด้วย 70% Alcohol |  |  |  |  |
| 2. Laryngoscope - handle - blade | 1 1 | 2 | 2 เช็ดด้วย 70% Alcohol 4 เช็ดด้วย 70% Alcohol |  | 3 |  | ทำความสะอาดรอยคราบเลือดตรงหลอดไฟด้วยแปรงเล็กๆ |

| เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ลำดับขั้นตอนการทำลายเชื้อ/การทำให้ปราศจากเชื้อ |
| --- | --- |
|  | ขจัดสิ่งปนเปื้อนออกก่อน | ล้างน้ำ/ผงซักฟอก | การใช้สารเคมี | ล้างด้วยน้ำสะอาด | เช็ด/ ผึ่งให้แห้ง | autoclave | หมายเหตุ |
| 5. เครื่องมือ และอุปกรณ์พิเศษทางทันตกรรม |
| 1. เครื่องมือทาง ทันตกรรม ที่ใช้แล้ว เช่น ถาดวางเครื่องมือทำฟัน หัวขูดหินปูน หัวกรอฟัน | 1 | 2 ล้างด้วยเครื่อง Ultrasonic เดินเครื่อง 4-15 นาที | ใส่น้ำยา ummonium 25 ml/น้ำ 1 ลิตร | 3 | 4 | 5 | ต้องคัดแยกอุปกรณ์ จัดเป็นกลุ่มในการใส่เครื่อง Ultrasonic |
| 2. ด้ามกรอฟัน (เดินเครื่องไล่ลมและน้ำ 20-30 วินาที ก่อนถอดออกจากยูนิตทำฟันเพื่อเริ่มทำความสะอาด) | 1 เช็ดด้วย Alcohol 70% หรือขัดบริเวณหัวกรอ |  | 2 หุ้มด้วย sterisok แช่น้ำยา ummonium 25 ml/น้ำ 1 ลิตร ทิ้งไว้ 10 นาที | 3 | 4 หุ้มด้วย sterisok เก็บในภาชนะแห้ง |  | หลังใช้งานทุกวันต้องใช้สเปรย์น้ำมันหล่อลื่น และตั้งทิ้งให้น้ำมันส่วนเกินออกก่อนบรรจุห่อส่งเข้าเครื่อง autoclave |
| 3. การทำลายเชื้อระบบน้ำของยูนิตทำฟันทุกครั้งหลังเสร็จคนไข้ 3.1 อ่างบ้วนน้ำ | 1 |  | 2 สเปรย์ ummonium ทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นถอดอ่างออกมาล้างด้วยน้ำยาซันไล | 3 | 4 |  |  |
| เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ลำดับขั้นตอนการทำลายเชื้อ/การทำให้ปราศจากเชื้อ |
|  | ขจัดสิ่งปนเปื้อนออกก่อน | ล้างน้ำ/ผงซักฟอก | การใช้สารเคมี | ล้างด้วยน้ำสะอาด | เช็ด/ ผึ่งให้แห้ง | autoclave | หมายเหตุ |
| 3.2 ท่อดูดน้ำลาย | 1 ดูดน้ำสะอาด 1 ลิตร |  | 2 ดูดน้ำยาZeta-5Ultra 20 ml/น้ำ 1 ลิตร | 3 ดูดน้ำ 1 ลิตร |  |  |  |
| 3.3 สาย suction ติดกับเครื่อง | 1 ดูดน้ำสะอาด 1 ลิตร |  | 2 ดูดน้ำยาZeta-5Ultra 20 ml/น้ำ 1 ลิตร | 3 |  |  |  |
| 6. ผ้าเปื้อนต่างๆ |
| 1. ผ้าทั่วไป (ผ้าเปื้อนธรรมดา) เช่น เครื่องนอน | 1 | 2 |  | 3 | 4 อบร้อน |  |  |
| 2. ผ้าเปื้อนเลือด สารคัดหลั่ง | 1 | 3 | 2 แช่ 0.5% Sodium hypochlorite(Virkon) 1 ซอง (5gm) ผสมน้ำ 1 ลิตร แช่นาน 10 นาที | 4 | 5 อบร้อน |  |  |
| 7 อุปกรณ์ป้องกันของเจ้าหน้าที่ และสิ่งแวดล้อม |
| 1. ผ้ายางกันเปื้อน แว่นตา รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | ผึ่งแดด |
| เครื่องมือ/อุปกรณ์ | ลำดับขั้นตอนการทำลายเชื้อ/การทำให้ปราศจากเชื้อ |
|  | ขจัดสิ่งปนเปื้อนออกก่อน | ล้างน้ำ/ผงซักฟอก | การใช้สารเคมี | ล้างด้วยน้ำสะอาด | เช็ด/ ผึ่งให้แห้ง | autoclave | หมายเหตุ |
| 2. เตียง | 1 จัดระเบียบ | 2 |  | 3 | 4 |  | กรณีเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งจำเป็น ต้องใช้เตียงต่อเนื่องให้เช็ดด้วย 70% Alcohol |
| 3. โต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ปฏิบัติงาน | 1 จัดระเบียบ |  | 2 เช็ดด้วย 70% Alcohol |  |  |  |  |
| 4. พื้น พื้นเปื้อนเลือด/สารคัดหลั่ง | 1 1 โดยใช้กระดาษเช็ดสิ่งปนเปื้อนออกให้มากที่สุด | 2 | 2 น้ำยาทำความสะอาดพื้นทั่วไป 4 เช็ดตามด้วย 70% Alcohol | 3 เปลี่ยนน้ำบ่อยๆ 3 เปลี่ยนน้ำบ่อยๆ | 4 |  | หลังจากถูพื้นเสร็จแล้ว ให้ซักผ้าถูพื้นด้วยผงซักฟอก |
| 5. ฝาผนัง | 1 | 2 | อาจใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปแทน ผงซักฟอกได้ | 3 | 4 |  |  |
| 6. ห้องน้ำ โถส้วม อ่างล้างมือ | 1 เศษผงต่างๆ |  | 2 น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ | 3 |  |  |  |